В связи с поступлением в прокуратуру Юго-Восточного административного округа г. Москвы обращения председателя правления ТСЖ «А» о нарушениях прав жителей многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4, корп. 2, в том числе о ненадлежа
11.07.2025
В ходе совместной проверки прокуратуры ЮВАО г. Москвы
со специалистами МТУ Ростехнадзора содержания управляющей организацией ООО «В» лифтового оборудования, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4, корп. 2, установлено,
что в указанном многоквартирном доме расположено 6 лифтов (по 2 в каждом в подъезде), в части технической эксплуатации которых выявлен ряд грубых нарушений требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743, а также положений Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 824.
В связи с изложенным внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
По результатам принятия мер прокурорского реагирования выполнены внеплановые работы по ремонту лифтового оборудования. ООО «В» привлечено к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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